## Leht1
Pakkumuse maksumuse tabel
Objekt: | Kunda linnas Kalmistu tee tänavavalgustuse ehitusööd
Hankija: | Viru-Nigula vallavalitsus, reg.kood 75020500
| Pakkuja nimi | PALUN TÄITA(ASENDADA)!!!
| Pakkuja registrikood | PALUN TÄITA(ASENDADA)!!!
| Kuupäev | PALUN TÄITA(ASENDADA)!!!
Kunda linnas Pioneeri ja Ehitajate tn
Spets.nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
80308 | Kaablikaeviku kaevamine, atramine (künd) kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega (vastavalt tegelikule vajadusele) kokku | m | 1140 |  | 0
| Kaabli paigaldamine olemasolevasse kaablikaitsetorusse vajadusel koos kaablikaitsetoru käänukohtada lahtikaevamisega ja taastamisega | m | 208 |  | 0
80311 | 1kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile | tk | 64 |  | 0
80314 | Kordusmaanduse rajamine R<30 oom | tk | 12 |  | 0
80316 | Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaž | tk | 8 |  | 0
80316 | Valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja valgusti montaaž | tk | 3 |  | 0
80316 | Valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja kahe valgusti montaaž | tk | 21 |  | 0
| Tüve konsooli lisamine koos valgustiga (mast F1.13) | tk | 1 |  | 0
| Pistikupesa montaaž masti tüvele | tk | 9 |  | 0
| Lülitusvoolu piiraja paigaldus olemasolevasse valgustuse lülituskilpi | tk | 1 |  | 0
80324 | Kontrolltoimingud | objekt | 2 |  | 0
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus | obj | 1 |  | 0
Kokku |  |  |  |  | 0
Käibemaks |  |  |  | 20% | 0
Kõik kokku |  |  |  |  | 0
Pakkumuse esitas:
| Ees-ja Perenimi | /allkirjastatud digitaalselt/